Prénoms et noms : ……………………………….…………..………………………………………………………….……… Classe : ………….…

Activité Expérimentale
Dosage conductimétrique d’un déboucheur d’évier
Objectifs
- Déterminer la concentration en soude d’un déboucheur d’évier
- Réaliser un dosage par titrage
- Interpréter des mesures
- Évaluer des incertitudes

Compétences exigibles : pratiquer une démarche expérimentale pour déterminer la concentration d’une espèce chimique par titrage par le suivi d’une grandeur physique dans le domaine de l’environnement.

Compétences évaluées
		Autoévaluation				Évaluation
		A	B	C	D	A	B	C	D
Analyser	choisir, concevoir ou justifier un protocole / dispositif expérimental
Réaliser	respecter les règles de sécurité
	utiliser le matériel (dont l’outil informatique) de manière adaptée
	effectuer des mesures avec précision
	effectuer un calcul simple
Valider	exploiter et interpréter des observations, des mesures

DOCUMENTS
Document 1 : L’acide chlorhydrique / H+(aq) + Cl-(aq) / Masse molaire : M(HCl) = 36,5 g.mol-1 / Densité : 1,19 à 37% en HCl / T° fusion : -30 °C à 37% en HCl / T° ébullition : 48 °C à 37% en HCl / Solubilité : dans l’eau : 700 g.L-1 / pKA(H3O+/H2O) : acide fort / L'acide chlorhydrique est une solution aqueuse ayant pour solutés des ions oxonium H3O+ (H+ hydratés) et des ions chlorure Cl-. On peut l'obtenir par dissolution de chlorure d'hydrogène HCl(g) qui est un gaz. Ce dernier est un acide fort qui s'ionise totalement en solution aqueuse. / L'acide chlorhydrique est le principal constituant des acides gastriques. C'est un acide couramment utilisé comme réactif dans l'industrie chimique. / L'acide chlorhydrique étant un liquide très corrosif, il doit être manié avec précaution. / Pictogramme de sécurité :

Document 2 : Le déboucheur chimique d’évier / Hydroxyde de sodium : NaOH / Masse molaire : M(NaOH) = 40,0 g.mol-1 / Densité : 1,23 / T° fusion : 318 °C / T° ébullition : 1390 °C / Solubilité : dans l’eau à 20 °C : 1090 g.L-1 / pKA(H2O/HO-) : Base forte / Ammoniaque : NH4OH / Masse molaire : M(NH4OH) = 35,0 g.mol-1 / Densité : 0,88 / T° fusion : -91,5 °C / T° ébullition : 24,7 °C / Solubilité : dans l’eau / pKA(NH4+/NH3) : 9,25 / Les déboucheurs d’évier de type « DESTOP » liquide contiennent essentiellement de la soude caustique et un peu d’ammoniaque. L’étiquette indique qu’elle renferme 20% en masse de base et une densité d = 1,23. / L'ammoniaque est le nom donné à la solution aqueuse d'ammoniac. Elle est constituée industriellement en dissolvant le gaz ammoniac NH3 dans l'eau. La réaction entre l'eau et l'ammoniac produisant environ 1 % d'ions ammonium NH4+ et autant d'ions hydroxyde HO-. Cette solution a aussi été appelée solution d'hydroxyde d'ammonium et la formule (NH4+(aq) + HO-(aq)) lui a été attribuée. / Les solutions commerciales d'ammoniaque sont concentrées et très dangereuses ; d'après l'INRS, la solution commerciale provoque des brûlures et doit être manipulée avec des vêtements appropriés (gants, protection du visage et des yeux). L'aération du local va de soit y compris bien évidemment pour les travaux ménagers. / Pictogrammes de sécurité :

Document 3 : Données / Quelques conductivités molaires ioniques : / Ion H3O+ OH- Cl- NH4+ Na+ /  (mS.m2.mol-1) 34,98 19,86 7,63 7,34 5,01

Document 4 : Définitions / Densité / La densité d d'un liquide se calcule selon la relation suivante : / d = ρ / ρeau / avec ρ, la masse volumique de l’espèce chimique considéré et ρeau, la masse volumique de l'eau (1000 kg/m³). / Pourcentage massique / Le pourcentage massique %m se calcule selon la relation suivante : / %m = (massesoluté / masse1L de solution) x 100

Travail à effectuer

Noter les précautions de sécurité à prendre dans cette expérimentation.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Propotoser un porpotocole permettant de determiner la concertration du deboucheur de cnalisations
Appeler le professeur pour vérifier la burette préparée

1. Étalonner le conductimètre.
2. Préparer la burette de 25 mL avec la solution titrant d’acide chlorhydrique et placer Vb = 10,0 mL de solution Sb à titrer dans un bécher de 200 mL. Ajouter le turbulent et environ 100 mL d’eau distillée.

Réaliser le dosage conductimétrique des 10,0 mL de solution Sb en présence de BBT.
Remplir le tableau de mesures suivant (Va = volume d’acide chlorhydrique versé) ou bien créer un tableau de mesures dans un tableur. Suivre et noter l’évolution de la couleur de la solution.

Va (mL)
σ (mS.cm-1)
Couleur de l’indicateur coloré

Va (mL)
σ (mS.cm-1)
Couleur de l’indicateur coloré

Exploitation

Dans ce titrage :
- l’espèce chimique à titrer est : ………………………………………………………………………….
- l’espèce chimique titrant est : ………………………………………………………………………….

Établir l’équation bilan de la réaction de dosage
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pourquoi l’ajout d’eau distillée dans le bécher ne modifie pas les résultats du dosage ? Quel en est l’intérêt ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tracer la courbe σ = f(Va) sur un tableur grapheur et faire apparaître les équations des droites.

1. Imprimer la courbe.
2. Calculer l'intersection des droites et déterminer le volume à l’équivalence Véq du titrage. Présenter les calculs.
3. Tracer sur le graphe une barre colorée verticale représentant les couleurs du BBT en fonction de σ.

Déterminer la concentration Cb de la solution Sb. En déduire la concentration en ions HO-(aq) dans le déboucheur d’évier.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vérifier le pourcentage massique de la base dans le déboucheur d’évier.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Calculer l’écart relatif de votre résultat. Conclure.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Considérons la réaction de dosage conductimétrique de la soude par l’acide chlorhydrique :
(Na+(aq) + OH-(aq)) + (H3O+(aq) + Cl-(aq)) → 2 H2O(l) + Na+(aq) + Cl-(aq

Dans la soude, l’ion OH- est accompagné de l’ion sodium Na+.
Avant l’équivalence du dosage, en ajoutant de l’acide chlorhydrique, un ion chlorure Cl- remplace un ion OH-. Si l’on considère que le volume de la solution varie très peu, la conductivité diminue linéairement car l’ion chlorure est beaucoup moins mobile que l’ion hydroxyde (voir tableau de conductivités ioniques).
Lorsque l’équivalence du dosage est atteinte, l’acide ajouté ne réagit plus et les ions oxonium et chlorure s’accumulent. En considérant que le volume de la solution varie très peu, la conductivité augmente linéairement.
D’où la courbe de dosage avec le point d’équivalence nettement marqué au croisement des 2 pentes.

Dilution par 50
Si C0 = 6 mol.L-1 alors C1 = 0.12 mol.L-1

Volume a l'equivalence
VE = (10.10-3 * 0.12) / 0.1 = 12 mL

Dilution :
- pipette 5 mL
- fiole jaugee : 250 mL
Exercice : p 479 no 10

Exercice : p 482 no 19 (Bac)
Compétences

		Autoévaluation				Évaluation
		A	B	C	D	A	B	C	D
S’approprier	rechercher, extraire et organiser l’information en lien avec une situation
	énoncer une problématique
	définir des objectifs
Analyser	formuler une hypothèse
	proposer une stratégie pour répondre à la problématique
	proposer une modélisation
	choisir, concevoir ou justifier un protocole / dispositif expérimental
	évaluer l’ordre de grandeur d’un phénomène et de ses variations
Réaliser	évoluer avec aisance dans l’environnement du laboratoire
	suivre un protocole
	respecter les règles de sécurité
	utiliser le matériel (dont l’outil informatique) de manière adaptée
	organiser son poste de travail
	effectuer des mesures avec précision
	reporter un point sur une courbe ou dans un tableau
	effectuer un calcul simple
Valider	exploiter et interpréter des observations, des mesures
	utiliser les symboles et unités adéquats
	vérifier les résultats obtenus
	valider ou infirmer une information, une hypothèse, une propriété, une loi
	analyser des résultats de façon critique
	proposer des améliorations de la démarche ou du modèle
	utiliser du vocabulaire de la métrologie
Communiquer	utiliser les notions et le vocabulaire scientifique adaptés
	présenter, formuler une conclusion de manière cohérente complète et compréhensible
Être autonome, faire preuve d’initiative	travailler seul
	demander une aide pertinente

Compétence	Conditions de mise en œuvre	Exemples de capacités et d’attitudes (non exhaustifs)
S’approprier	Cette compétence est mobilisée dans chaque sujet sans être nécessairement évaluée. / Lorsqu’elle est évaluée, l’énoncé ne doit pas fournir les objectifs de la tâche.	rechercher, extraire et organiser l’information en lien avec une situation / énoncer une problématique / définir des objectifs
Analyser	Le sujet doit permettre une diversité des approches expérimentales et le matériel à disposition doit être suffisamment varié pour offrir plusieurs possibilités au candidat. Les documentations techniques seront mises à disposition.	formuler une hypothèse / proposer une stratégie pour répondre à la problématique / proposer une modélisation / choisir, concevoir ou justifier un protocole / dispositif expérimental / évaluer l’ordre de grandeur d’un phénomène et de ses variations
Réaliser	Le sujet doit permettre à l'examinateur d'observer la maîtrise globale de certaines opérations techniques et l’attitude appropriée du candidat dans l’environnement du laboratoire.	- évoluer avec aisance dans l’environnement du laboratoire / - suivre un protocole / - respecter les règles de sécurité / - utiliser le matériel (dont l’outil informatique) de manière adaptée / - organiser son poste de travail / -effectuer des mesures avec précision / -reporter un point sur une courbe ou dans un tableau / - effectuer un calcul simple
Valider	Le sujet doit permettre à l’examinateur de s’assurer que le candidat est capable d’identifier des causes de dispersion des résultats, d’estimer l’incertitude à partir d’outils fournis, d’analyser de manière critique des résultats et choisir un protocole plus approprié parmi deux possibles.	exploiter et interpréter des observations, des mesures / utiliser les symboles et unités adéquats / vérifier les résultats obtenus / valider ou infirmer une information, une hypothèse, une propriété, une loi, … / analyser des résultats de façon critique / proposer des améliorations de la démarche ou du modèle / utiliser du vocabulaire de la métrologie
Communiquer	Cette compétence est transversale. Elle est mobilisée sur l'ensemble de l’épreuve sans être nécessairement évaluée. / Si on choisit de l’évaluer, le support de communication doit être imposé dans le sujet. / Elle ne peut alors se réduire à une observation de la maîtrise de la langue au cours de quelques échanges avec l’examinateur. Il s’agit de construire ici une argumentation ou une synthèse scientifique en utilisant l’outil de communication imposé par le sujet (un poster, une ou deux diapositives, un enregistrement sonore ou une vidéo, … ). Ce temps de communication ne pourra pas excéder 2 à 3 minutes en cas d’une communication orale imposée. Le contenu devra être en cohérence avec la réflexion et les résultats obtenus par le candidat.	utiliser les notions et le vocabulaire scientifique adaptés / présenter, formuler une proposition, une argumentation, une synthèse ou une conclusion de manière cohérente complète et compréhensible
Être autonome, faire preuve d’initiative	Cette compétence est transversale. Elle est mobilisée sur l'ensemble de l’épreuve en participant à la définition du niveau de maîtrise des autres compétences.	travailler seul, / demander une aide pertinente.

L'évaluation permet d’apprécier, selon quatre niveaux, décrits ici de manière assez générale, l’acquisition par le candidat de chacune des compétences évaluées dans le sujet.
Niveau A : le candidat a réalisé l'ensemble du travail demandé de manière satisfaisante selon les critères précisés dans le sujet ou avec une ou deux interventions de l’examinateur, concernant des difficultés identifiées et explicitées par le candidat et auxquelles il apporte une réponse quasiment de lui-même.

Niveau B : le candidat a réalisé l'ensemble du travail demandé de manière satisfaisante selon les critères précisés dans le sujet mais avec quelques interventions de l’examinateur concernant des difficultés ou erreurs non identifiées par le candidat mais résolues par celui-ci :
- après avoir réfléchi suite à un questionnement ouvert mené par l’examinateur
- ou par l’apport d’une solution partielle dans le cas d’une compétence affectée d’un fort coefficient.
Niveau C : le candidat reste bloqué dans l’avancement de la tâche demandée, malgré les questions posées par l’examinateur. Des éléments de solutions lui sont apportés, ce qui lui permet de poursuivre la tâche.

Niveau D : le candidat a été incapable de réaliser la tâche demandée malgré les éléments de réponses apportés par l’examinateur. Cette situation conduit l’examinateur à fournir une solution complète de la tâche : par exemple un protocole à réaliser ou des valeurs à exploiter pour permettre l’évaluation des autres compétences du sujet.

On peut envisager, dans certain cas, que l’évaluation d’une compétence ne prévoit pas l’intervention de l’examinateur en cours d’épreuve, cette situation apparait dans le sujet des annales zéro « Flûte à bec ». Dans ce cas, l’évaluation s’appuie sur des critères qui peuvent être éventuellement choisis dans le tableau de la page 2 de ce cahier des charges.
Exemple : « COMMUNIQUER »
Niveau A : le candidat a réalisé une communication cohérente complète avec un vocabulaire scientifique adapté.
Niveau B : le candidat a réalisé une communication cohérente, incomplète mais il l’a exprimée pour l’essentiel avec un vocabulaire scientifique adapté.
Niveau C : le candidat a réalisé une communication manquant de cohérence, incomplète ou avec un vocabulaire scientifique mal adapté.
Niveau D : le candidat a réalisé une communication incohérente ou absente.

Practical Request : Dosage conductimétrique d’un déboucheur d’évier

Teacher :	Olivier KUGLER
Date :	11 / 04 / 2014
Time :	13 h 30
Room :	402
Class :	TS1
Number of sets :	11

Students
Burette graduée 25 mL + porte burette	Fiole jaugée 100 mL + bouchon
Agitateur magnétique + turbulent	Balance électronique
Conductimètre + porte sonde	2 Pipettes à poire
Indicateur coloré : BBT	Pipettes jaugées 10 mL + pipeteur
Pissette d’eau distillée	Eprouvette graduée 100 mL
Bécher 200 mL	Verre à pied
3 Béchers 50 mL	Gants + Lunettes

Teacher
Solution : Déboucheur d’évier
Solution : 700 mL Acide chlorhydrique à 0,10 mol.L-1
2 Béchers 200 mL